Памятка о соблюдении правил пожарной

безопасности

Граждане должны: соблюдать требования пожарной безопасности, а

также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; выполнять

меры предосторожности при пользовании газовыми приборами,

предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися

жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами,

материалами и оборудованием.

Территории населенных пунктов и организаций, в пределах

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми

складами, а также участки, прилегающие к жилым домам и постройкам,

должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары,

опавших листьев, сухой травы и т.п.

У каждого жилого строения необходимо устанавливать емкость

(бочку) с водой (не менее 200 литров) или иметь огнетушители.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации

электрооборудования.

При эксплуатации электрических приборов запрещается:

- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в

условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-

изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать

электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные

свойства изоляцией;

- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой

вставки предохранителей, это приводит к перегреву всей

электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара;

- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;

- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;

- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов.

- использование электронагревательных приборов при отсутствии или

неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой

мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного

сопротивления и перегрева электропроводки.

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих

материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без

присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты,

кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).

Включенные электронагревательные приборы должны  быть

установлен ы  на  негорючие теплоизоляционные подставки.

Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов

запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи,

дымоходы, батареи отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и

убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы

отключены.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в

исправном состоянии, и соответствовать техническим требованиям по его

эксплуатации.

При эксплуатации газового оборудования запрещается:

пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам,

незнакомым с порядком его безопасной

эксплуатации; открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не

включен ручной запальник;

При появлении в доме запаха газа, запрещается использование

электроприборов находящихся в доме, включение электроосвещения.

Выключите все газовые приборы, перекройте краны, проветрите все

помещения, включая подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все краны

газовых приборов. Если запах газа не исчезает, или, исчезнув при

проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную

газовую службу.

Печное отопление.

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и

безопасны в пожарном отношении.

Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате

воздействия огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и

дымовых каналов. В связи с этим, необходимо периодически тщательно

осматривать печи и дымовые трубы, устранять обнаруженные

неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения сажи

удаляют, и белят все элементы печи, побелка позволяет своевременно

обнаружить трещины и прогары.

Требования по содержанию территории индивидуальных

домовладений:

- необходимо постоянно производить очистку дворовой территории от

мусора, тары и других горючих материалов

- на территории, прилегающей к домовладению запрещается

складирование дров, строительных материалов, сена

- систематически производить очистку территории, прилегающей к

земельному участку, от сухой травы, камыша на расстоянии не менее 10

метров.

Пожары от детской шалости с огнем возникают тогда, когда дети

оставлены без присмотра и предоставлены сами себе. Чаще всего

дети погибают в результате пожаров, виновниками которых зачастую

они сами и являются.

Нужно разъяснять детям правила пожарной безопасности, что игра

со спичками, зажигалками, фейерверками, свечами, бенгальскими огнями

ведет к пожару, что осторожность обращения с огнем нужно проявлять не

только дома, но и во дворе, в поле и в лесу.

Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими

и газовыми приборами, а также за топящимися печами. Не разрешайте

им самостоятельно включать электрические и газовые приборы. Не

допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.д. в

доступных для детей местах.

Действия в случае возникновения пожара.

Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника.

Каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную

охрану по телефону "01" При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо указать:

- кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак,

подвал, индивидуальный дом или иное) и по возможности

приблизительную площадь пожара;

- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);

фамилию, номер телефона;

- есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и

строениям;

- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть

помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

Постарайтесь принять меры по спасению людей, животных,

материальных ценностей. Делать это надо быстро и спокойно. В первую

очередь спасают детей, помня при этом, что они чаще всего, испугавшись,

стараются спрятаться под кровать, под стол, в шкаф. Из задымленного

помещения надо выходить, пригнувшись, стремясь держать голову ближе к

полу, т.к. дым легче воздуха, он поднимается вверх, и внизу его гораздо

меньше. Передвигаясь в сильно задымленном помещении нужно

придерживаться стен. Ориентироваться можно по расположению окон,

дверей.

Категорически запрещается - бороться с пламенем

самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если вы

не справились с загоранием на ранней стадии его развития.

В случае невозможности потушить пожар собственными силами,

принять меры по ограничению распространения пожара на соседние

помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С этой целью двери

горящих помещений закрывают для предотвращения доступа кислорода в

зону горения. По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и

указать место пожара._