П Р А В И Л А

при установке новогодних ёлок и проведения новогодних мероприятий

1.  Ёлку установить на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы ветви не касались стен и потолка; вокруг ёлки должен быть проход шириной не менее одного метра.

2.  Иллюминационное электроосвещение ёлки должно быть заводского изготовления, подключение выполнено с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В.

3.  Запрещается украшать  ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.

4.  Запрещается одевать детям и взрослым костюмы из легкогорючих материалов.

5.  Запрещается применять свечи, факелы, хлопушки, бенгальские огни и дуговые прожекторы, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты.

6.  При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия

у ёлки должны проводиться только в светлое время суток.

7.  Обеспечить место проведения мероприятия первичными средствами пожаротушения.

8.  Все  выходы из помещения и здания, пути эвакуации должны быть свободными.

9.  Дежурный персонал обеспечить электрическими фонариками.

10.  Должно быть организовано дежурство ответственных лиц и  членов добровольных пожарных формирований.

11.  Ответственными за обеспечение пожарной безопасности  при проведении новогодних мероприятий  являются руководители учреждений.

ОТДЕЛ  НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КИРИШСКОГО РАЙОНА